## 元旦期间
县民政局2024年元旦期间安全检查隐患台账
序号 | 检查时间 | 受检单位名称 | 责任单位负责人及电话 | 检查发现的隐患 | 整改措施 | 复查情况 | 备注
1 | 2023.12.30 | 县社会福利中心 | 邓颖 13970660577 | 有个别老人房间违规使用插座，电器，刀具。 | 由福利中心管理人员统一保管插座，电器，刀具。 | 已整改
3 | 2023.12.30 | 平君老年公寓 | 李来喜 13807920550 | 部分灭火器未及时检测； | 灭火器要在规定期限内及时进行检或更换新的灭火器 | 已整改
4 | 2023.12.30 | 塘山乡敬老院 | 汪洪宇 13767467865 | 无 | 无
5 | 2023.12.30 | 车桥敬老院 | 郑月红 13517023489 | 走廊上有杂物，老人有可能被绊倒 | 把走廊过道杂物清理干净，保持畅通 | 已整改
6 | 2023.12.30 | 聂桥镇敬老院 | 徐义宽 13870271854 | 无 | 无

## 春节期间
县民政局2024年春节期间安全检查隐患台账
序号 | 检查时间 | 受检单位名称 | 责任单位负责人及电话 | 检查发现的隐患 | 整改措施 | 复查情况 | 备注
1 | 2024.2.4 | 县社会福利中心 | 邓颖 13970660577 | 食堂地面潮湿、有积水 | 保持地面干燥整洁 | 已完成
2 | 2024.2.4 | 平君老年公寓 | 李来喜 13807920550 | 无 | 无
3 | 2024.2.4 | 塘山乡敬老院 | 汪洪宇 13767467865 | 无 | 无
4 | 2024.2.4 | 车桥敬老院 | 郑月红 13517023489 | 无 | 无
5 | 2024.2.4 | 聂桥镇敬老院 | 徐义宽 13870271854 | 走廊有个别灯不亮 | 更换新的灯泡，确保走廊灯都能正常工作 | 已完成

## 清明
德安县民政局2024年“清明”期间安全检查隐患台账
序号 | 检查时间 | 受检单位名称 | 责任单位负责人及电话 | 检查发现的隐患 | 整改措施 | 复查情况 | 备注
1 | 2024.4.1 | 县社会福利中心 | 邓颖 13970660577 | 消毒柜坏了，灯不亮； 阴雨天气，大厅和食堂地面潮湿； | 请维修工人修理消毒柜； 及时用干拖把潮湿的地面拖干； | 已完成
2 | 2024.4.1 | 平君老年公寓 | 李来喜 13807920550 | 饭堂地面潮湿，老人容易打滑 | 及时找工作人员清理，保持地面干燥 | 已完成
3 | 2024.4.2 | 塘山乡敬老院 | 汪洪宇 13767467865 | 有个别监控摄像头坏了，一些地方形成死角 | 及时请专业人员来维修 | 已完成
4 | 2024.4.1 | 车桥敬老院 | 郑月红 13517023489 | 走廊有个别灯不亮 | 及时跟换坏了的灯泡，并坚持线路 | 已完成
5 | 2024.4.1 | 聂桥镇敬老院 | 徐义宽 13870271854 | 无 | 无

## 五一
德安县民政局2024年“五一”期间安全检查隐患台账
序号 | 检查时间 | 受检单位名称 | 责任单位负责人及电话 | 检查发现的隐患 | 整改措施 | 复查情况 | 备注
1 | 2024.4.30 | 县社会福利中心 | 邓颖 13970660577 | 1.消防栓处停放轮椅，易引发安全隐患；2.走廊照明灯不亮 | 1.把消防栓处的轮椅搬走，保持楼道畅通；2.更换走廊不亮的灯，确保所有灯都正常照明 | 已完成
2 | 2024.4.30 | 平君老年公寓 | 李来喜 13807920550 | 无 | 无
3 | 2024.4.30 | 塘山乡敬老院 | 汪洪宇 13767467865 | 部分灭火器未及时检测，压力不达标 | 对压力不达标的灭火器进行更换 | 已完成
4 | 2024.4.30 | 车桥敬老院 | 郑月红 13517023489 | 无 | 无 | 已完成
5 | 2024.4.30 | 聂桥镇敬老院 | 徐义宽 13870271854 | 无 | 无

## 端午
德安县民政局2024年“端午”期间（安全生产月）安全检查隐患台账
序号 | 检查时间 | 受检单位名称 | 责任单位负责人及电话 | 检查发现的隐患 | 整改措施 | 复查情况 | 备注
1 | 2024.6.10 | 县社会福利中心 | 邓颖 13970660577 | 1.有老人房间灯不亮；2.大厅地面有水渍，老人容易打滑 | 1.请电工来检修，更换坏的灯泡；2.让保洁阿姨立即用干拖把清理水渍，保持地面干燥 | 已完成
2 | 2024.6.10 | 平君老年公寓 | 李来喜 13807920550 | 无 | 无
5 | 2024.6.11 | 聂桥镇敬老院 | 徐义宽 13870271854 | 走廊和老人房间有灯泡不亮的情况 | 更换坏了的灯泡，并请电工来检查电路 | 已完成
4 | 2024.6.16 | 车桥敬老院 | 郑月红 13517023489 | 1.有老人房间私自使用排插，存在安全隐患；2.无食品留样 | 1.电器、排插等危险物品由管理人员统一管理；2.进行食品留样48小时。 | 已完成
3 | 2024.6.16 | 塘山乡敬老院 | 袁为敏 13755258849 | 厨房有的煤气罐过了安全使用期 | 更换过了安全期的煤气罐 | 已完成

## 7月
德安县民政局2024年7月安全检查隐患台账
序号 | 检查时间 | 受检单位名称 | 责任单位负责人及电话 | 检查发现的隐患 | 整改措施 | 复查情况 | 备注
1 | 2024.7.02 | 县社会福利中心 | 邓颖 13970660577 | 餐厅水池水管漏水 | 请水电工来检修 | 已完成
2 | 2024.7.06 | 平君老年公寓 | 李来喜 13807920550 | 1.食品留样分量不足；2.201房电扇不工作 | 1.按食品留样制度落实；2.联系电工维修 | 已完成
5 | 2024.7.03 | 聂桥镇敬老院 | 徐义宽 13870271854 | 无 | 无 | 已完成
4 | 2024.7.05 | 车桥敬老院 | 郑月红 13517023489 | 无 | 无 | 已完成
3 | 2024.7.07 | 塘山乡敬老院 | 袁为敏 13755258849 | 部分线路老化，短路 | 电工对线路进行普查和更换 | 已完成